**Кто присваивает 1-ю группу по электробезопасности**

Игорь ИванниковРуководитель направления Промбезопасность

I группу по электробезопасности может присваивать работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III, а также специалист по охране труда с группой IV и выше. Это указано в [пункте 1.4.4](https://1otruda.ru/#/document/99/901839683/XA00M8E2MP/) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 и п[ункте 2.3](https://1otruda.ru/" \l "/document/99/573264184/ZAP1PF4382/" \o ") Правил по охране труда в электроустановках, утв. приказом Минтруда от 15 декабря 2020 г. № 903н.

Обязанности по проведению инструктажа возлагают на работника приказом.

|  |  |
| --- | --- |
| https://1otruda.ru/system/content/image/67/1/-19193431/ | Приказ о назначении ответственных за электробезопасность |

Если в организации нет таких работников, решить вопрос можно тремя способами.

Вариант первый. Руководитель организации может пройти обучение и проверку знаний в комиссии органа Ростехнадзора и получить III группу по электробезопасности. Затем он возлагает на себя обязанность присвоения неэлектротехническому персоналу своей организации I группы по электробезопасности.

Второй вариант – направить сотрудника на обучение и проверку знаний в комиссию Ростехнадзора для получения III группы по электробезопасности.

Третий вариант – направить специалиста по охрне труд на обучению и проверку знаний в комиссию Ростехнадора для получения IV группы по электробезопасноти.

Из рекомендации «[Как присвоить 1-ю группу по электробезопасности](https://1otruda.ru/#/document/16/73504/)»

«Кто присваивает 1-ю группу по электробезопасности». И.М. Иванников  
© Материал из Справочной системы «Охрана труда».  
Подробнее: <https://1otruda.ru/#/document/86/295912/bssPhr29/?of=copy-1fe4ba9222>