# Как организовать работу в жару

Возьмите в работу рекомендацию и комплект документов от экспертов Системы Охрана труда, чтобы оформить мероприятие при работе в жару. Вместе с рекомендацией идет расчетчик показателей микроклимата, при которых работать нельзя.

Ольга ГревцеваРуководитель направления «Актион Охрана труда», эксперт ЦОК и экзаменационных центров, аттестована в Ростехнадзоре на V группу электробезопасности и в областях аттестации A.1, Б8, Б9 по промбезопасности

Все работодатели обязаны контролировать параметры микроклимата воздуха на рабочих местах в производственных помещениях. Это следует из пункта 3 статьи 39 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях устанавливает СанПиН 1.2.3685-21.

Допустимые величины параметров микроклимата не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, аварийно-спасательные работы, боевые задачи, помещения с искусственными источниками холода, в которых работники используют спецодежду с теплоизолирующими свойствами, превышающими 1 кло (п. 25, 33 СанПиН 1.2.3685-21). Кло –  это единица теплоизоляции одежды.

Для работников, которые выполняют работы на открытом воздухе, не установлены допустимые величины микроклимата. Работодатель может выполнять рекомендации Роспотребнадзора от 28.06.2022.

## Расчетчик показателей микроклимата

Введите в расчетчик показатели микроклимата на рабочих местах в помещениях сотрудников, чтобы узнать, могут ли они работать в этих условиях.

Оптимальные показатели микроклимата на рабочем месте смотрите в таблице.

Если показатели микроклимата превышают нормы, то проведите мероприятия.

## Как измерить показатели микроклимата

Чтобы узнать показатели микроклимата на рабочем месте, сформируйте комиссию, которая проведет замеры микроклимата. Для замеров параметров микроклимата в производственном помещении выберите высоту над уровнем пола в зависимости от позы работника по 4.2.4 МУК 4.3.2756-10. Например, при работе сидя измеряйте температуру и скорость движения воздуха на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха – 1,0 м. Чтобы замерить параметры в административном помещении, используйте пункт 6.3 ГОСТ 30494-2011. Например, при работе стоя измеряйте температуру, влажность и скорость движения воздуха на высоте 0,1; 1,1 и 1,7 м от поверхности пола.

Контролируйте параметры микроклимата приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке (5.1 МУК 4.3.2756-10). Температуру воздуха на рабочих местах измерьте термометром или психрометром, влажность – аспирационным психрометром, скорость движения воздуха – анемометром. Если скорость движения воздуха менее 0,5 м/с, то лучше измерять термоэлектроанемометром.

Результаты измерений параметров микроклимата комиссии фиксирует в протоколе.

|  | Протокол измерения параметров микроклимата на рабочем месте в помещении |
| --- | --- |

## Какие мероприятия провести в жару

### Работы в помещении

Чтобы организовать работы в жару в помещении, измерьте показатели микроклимата на рабочих местах. Если параметры микроклимата выше допустимых, то есть 9 мероприятий, которые помогут наладить микроклимат в помещении. Если не получилось наладить микроклимат, работодатель обязан объявить простой.

|  | Приказ об организации работ на открытых территориях в условиях повышенной температуры наружного воздуха |
| --- | --- |

Проверьте приточную и вытяжную вентиляцию. Помещение должно постоянно вентилироваться. Если вентиляция не работает, воздух не перемещается и быстрее нагревается.

Установите систему кондиционирования. С помощью кондиционеров регулируйте температуру воздуха. Учтите площадь помещения и мощность кондиционера. Если в помещении 100 кв. м поставить один кондиционер, то он не охладит помещение.

|  | Служебная записка на приобретение кондиционера |
| --- | --- |

Закупите вентиляторы. Используйте вентиляторы, если нет возможности установить кондиционеры. Они не подают холодный воздух, зато перемещают воздух в помещении.

Обеспечьте работников питьевой водой. В жару поверхность тела выводит больше воды, чем в оптимальных температурах. Питьевая вода поможет поддерживать водный баланс в организме работников. Рекомендуем использовать кулеры с системой охлаждения воды. Роспотребнадзор рекомендует температуру питьевой воды, напитков, чая +10 – 15 °C (п. 6 Рекомендаций).

Проветривайте помещение. Не открывайте окна в середине дня, когда самая высокая температура воздуха на улице. Так помещение будет нагреваться еще сильнее, чем с закрытыми окнами. Проветривайте помещение утром и вечером либо днем, если окна выходят на теневую сторону.

Проводите влажную уборку. В помещении, где нет пыли, легче дышать в жару.

Используйте увлажнители воздуха. Работать во влажном помещении проще, чем в сухом.

Затемните окна. Темные окна пропускают меньше дневного света, и поэтому помещение меньше нагревается.

Измените график работы. Сместите время работы так, чтобы работники меньше работали в часы пика солнца. Например, начинайте рабочий день на час раньше, а обед увеличьте на час (п. 4 Рекомендаций).

Если работодатель не наладил микроклимат в помещениях, то объявите простой на время жары.

### Работа на открытом воздухе

Чтобы проводить работы в жару на открытом воздухе, проведите 10 мероприятий, которые помогут организовать безопасную работу. Мероприятия учитывают рекомендации Роспотребнадзора для работающих в условиях повышенных температур воздуха.

|  | Приказ об организации работ на открытых территориях в условиях повышенной температуры наружного воздуха |
| --- | --- |

Измените график работы. Сместите время работы так, чтобы работники меньше работали в часы пика солнца. Например, начинайте рабочий день на час раньше, а обед увеличьте на час (п. 4 Рекомендаций).

Установите навес. Температура воздуха в тени и на солнце отличается. Работники под навесом защищен от солнечного удара.

Обеспечьте работников питьевой водой. В жару поверхность тела выводит больше воды, чем в оптимальных температурах. Питьевая вода поможет поддерживать водный баланс в организме работников. Расположите воду в достаточном количестве и в доступной близости. Поддерживайте температуру воды, напитков и чая – +10 – 15 °C.

Объясните работникам, что пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать оптимальное содержание воды в организме (п. 6 Рекомендаций).

### Внимание

Роспотребнадзор рекомендует при температуре воздуха более 30 °C и работе средней тяжести пить не менее 0,5 л воды в час. Примерно одну чашку каждые 20 минут

Это указано в пункте 7 Рекомендаций.

Улучшите питьевой режим. Чтобы работники возмещали потерю солей и микроэлементов с потом, выдавайте (п. 6 Рекомендаций).:

- подсоленную воду;

- минеральную щелочную воду;

- кисломолочные напитки, например, обезжиренное молоко, молочную сыворотку;

- соки;

- витаминизированные напитки;

- кислородно-белковые коктейли.

Выдайте улучшенные СИЗ. Спецодежда и спецобувь из плотных сортов ткани лучше защищает от чрезмерного теплового излучения (п. 5 Рекомендаций).

Не допускайте к работам работников из групп риска. Не поручайте работу в жару лицам моложе 24 лет и старше 40 (п. 5 Рекомендаций).

Используйте системы туманообразования. Такая система охладит воздух на рабочей площадке и снизит температуру. Степень охлаждения зависит от температуры воздуха и уровня относительной влажности. Например, при температуре 32 °C, система охладит воздух до 24°C.

Установите разбрызгиватели воды. Они охладят воздух и раскаленный от солнца асфальт.

Улучшите рацион питания. Если на предприятии организовано питание для работников, добавьте в их рацион фрукты и овощи (п. 8 Рекомендаций).

Установите регулярные перерывы в работе. Роспотребнадзор рекомендует при работе на открытом воздухе и температуре воздуха 32,5 °C и выше установить перерывы каждые 15 – 20 минут. Перерыв должен быть не менее 10 – 12 минут в охлаждаемых помещениях. Для работников, которые носят спецодежду для защиты от теплового излучения, установите суммарную продолжительность работы в жару за рабочую смену до 4 – 5 часов. Если спецодежда без защиты от теплого излучения – до 1,5 – 2 часов (п. 2 Рекомендаций).

Организуйте помещение для охлаждения. Сотрудников, которые работали на открытом воздухе в жару, в перерывы отправляйте в спецпомещения. Температура таких помещений должны быть 24 – 25 °C, чтобы избежать резкого охлаждения организма из-за перепада температур и усиленной теплоотдачи испарением пота (п. 3 Рекомендаций).

### Внимание

Не проводите работы на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Такие работы относятся к экстремальным.

Измените порядок рабочего дня и перенесите работы в жару на утреннее или вечернее время.

## Что делать, если температура в помещении выше предельных значений

Параметры микроклимата на рабочих местах в помещении не должны выходить за пределы допустимых значений для определенных категорий граждан (п. 28, 29 СанПиН 1.2.3685-21). Категории работ по уровню энерготрат организма смотрите в справке.

Работодатель обязан обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах в помещениях. Иначе работодателя оштрафуют за нарушение СанПиНа или санитарных требований к эксплуатации помещений. Кроме того, работники могут отказаться работать в жару (абз. 4 ч. 1 ст. 216 ТК).

Если не получилось наладить микроклимат на рабочих местах в помещениях, то предложите сотрудникам другую безопасную работу. Если другой работы нет, и параметры микроклимата выше допустимых, то работодателю придется объявить простой на время жары.

Чтобы объявить простой, зафиксируйте параметры микроклимата в протоколе и оформите простой приказом. Приказ составьте в произвольной форме, укажите в нем причину введения простоя, работников, которые отказались работать в условиях жары, срок простоя, порядок оплаты и уведомления работников об окончании простоя.

Всех работников, в отношении которых оформляется простой, ознакомьте с приказом под подпись.

|  | Приказ о простое из-за превышения допустимых значений температуры воздуха на рабочих местах |
| --- | --- |

### Ситуация

Можно ли сократить рабочее время при работе в жару

Нет, нельзя.

До 1 марта 2021 года если температура воздуха на рабочем месте была выше или ниже допустимых величин, то сокращали время работы по приложению 3 к СанПиН 2.2.4.3359-16.

В настоящее время таких требований нет. При этом работодатель обязан обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах. В противном случае работодателя оштрафуют за нарушение СанПиНа или санитарных требований к эксплуатации помещений. Кроме того, работники могут отказаться работать в жару (абз. 4 ч. 1 ст. 216 ТК).

Сократить время выполнения работ нельзя (п. 28, 29 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3 ст. 39 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии).

Однако в 2022 году Роспотребнадзор подготовил рекомендации, где указал температуры воздуха, при которых нужно сократить рабочее время в помещениях и ввести перерывы при работе на открытом воздухе (информация Роспотребнадзора от 28.06.2022). Но сокращать рабочее время в помещениях – это риск для работодателя, так как законных оснований продолжать работу нет.

### Ситуация

Можно ли изменить график работы сотрудников, чтобы избежать работы в жару

Да, можно.

В период жары работодатель может изменить график работы сотрудников с их согласия (ст. 72 ТК). Например, если работы проводят с 09:00 до 17:30 с получасовым перерывом на обед, можно увеличить время перерыва до двух часов, чтобы избежать жары. Тогда время работы будет с 8 до 18 часов. Также менять график работы советует Роспотребнадзор: переносить работы на утреннее или вечернее время (п. 4 Рекомендаций).

### Ситуация

Можно ли установить специальные перерывы, чтобы избежать работы сотрудников в жару

Да, можно.

Работодатель может установить специальные перерывы на время жары с согласия работников (ст. 72, 109 ТК). При этом перерывы включите в рабочее время и пропишите в Правилах внутреннего трудового распорядка. Сложно определить, на какой период времени установить спецперерывы. Нельзя на постоянной основе прописать: «Установить специальные перерывы в связи с жарой с 1 июня по 15 июня ежегодно с 12:00 по 15:00», так как жара – это временное и постоянно меняющееся явление. Также установите спецперерывы при работе в жару на открытом воздухе советует Роспотребнадзор (п. 2 Рекомендаций).

В помещениях безопаснее наладить микроклимат в помещении с помощью кондиционеров и увлажнителей воздуха, так как на перерыве работники не смогут уйти в более прохладное помещение.

### Ситуация

Что делать, если работники отказываются носить СИЗ в жару

Если сотрудник отказывается носить СИЗ в жару, разъясните, что СИЗ защищают его от опасных факторов на рабочем месте и снимать СИЗ даже в жару нельзя. Работодатель вправе применить к нему дисциплинарное взыскание. Это следует из совокупности положений пунктов 11 и 26 Межотраслевых правил, утвержденных приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н, части 6 ст. 216.1 и статьи 157 Трудового кодекса.

Рекомендуем на жаркий период года покупать защитные костюмы из плотных сортов ткани (п. 5 Рекомендаций). Например, выдавать работникам два комплекта спецодежды с удвоенным сроком носки (п. 5 примечаний к приказу Минтруда от 09.12.2014 № 997н).

## Как накажут работодателя

Отдельного наказания за нарушение температурного режима нет, работодателей штрафуют либо за нарушение СанПиНа, либо за нарушение санитарных требований к эксплуатации помещений.

| Норма | Штраф |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на должностных лиц | на ИП | на юрлицо |
| Норма | Штраф |  |  |
|  | на должностных лиц | на ИП | на юрлицо |
| Статья 6.3 КоАП | Штраф от 500 до 1000 руб. | (или) штраф от 500 до 1000 руб. | (или) штраф от 10 000 до 20 000 руб. |
|  |  | (или) приостановление деятельности на срок до 90 суток |  |
| Статья 6.4 КоАП | Штраф от 1000 до 2000 руб. | (или) штраф от 1000 до 2000 руб. | (или) штраф от 10 000 до 20 000 руб. |
|  |  | (или) приостановление деятельности на срок до 90 суток |  |

За нарушение температурных норм наказывает Роспотребнадзор. Но требования по микроклимату – это также и требования по охране труда (ст. 216 и 216.1 ТК), поэтому штраф вправе наложить и трудинспекция, если зафиксирует соответствующее нарушение при проверке. Трудинспекция может наложить штраф (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП):

- на должностное лицо и ИП – от 2000 до 5000 руб.;

- организацию – от 50 000 до 80 000 руб.

«Как организовать работу в жару». О.В. Гревцева
© Материал из Справочной системы «Охрана труда».
Подробнее: https://1otruda.ru/#/document/16/124275/bssPhr2/?of=copy-ccd03700ba